| Zamawiający: Gmina Chełm Śląski Konarskiego 2 41-403 Chełm Śląski | Wykonawca: |
| --- | --- |

Przedmiar Nr

Data Oprac.: 2025-04-16

Nazwa inwestycji: Zabudowa pomp ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną w budynku szkoły przy ul. Śląskiej 12 w Chełmie Śląskim

Adres : ul. Śląska 12 i Techników 18, 41-403 Chełm Śląski

Podstawa opracowania:AW, KNR 7-24, KNR 2-15W, KNR 00-31, KNR 7-28, KNR 2-16W, KNR 2-15G, KNR 2-02W, KNR 4-01W, KNR 5-08W, KNR 2-01E, KNKRB 05

| Sporządził: | Sprawdził: |
| --- | --- |

Książka przedmiarów

| 1. POMPY CIEPŁA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | AW-090 Kaskada - dwustopniowa rewersyjna pompa ciepła powietrze-woda (2x60 kW), w zabudowie kompaktowej do ustawienia na zewnątrz wraz z całym niezbędnym osprzętem zgodnym ze schematem (m.in.: zawór bezpieczeństwa,czujniki temperatury, regulatory,sprzęgło hydrauliczne z czujnikiem temperatury sprzęgła, buforem z zaworem bezpieczeństwa 1500 dm3) - dostawa,montaż,uruchomienie,próby,szkolenie krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 2 | KNR 7-24 0213-10-040 Rurociągi z rur stalowych do instalacji obiegu solanki i podobnych chłodziw,o średnicy nominalnej 100 mm,masie rury 10,30 kg krotność= 1,00 | 18,00 m |
| 3 | KNR 7-24 0215-08-020 Kolana z rur stalowych do instalacji obiegu solanki i podobnych chłodziw,o średnicy nominalnej 100 mm,masie kolana 3,49kg krotność= 1,00 | 5,00 szt |
| 4 | KNR 2-15W 0112-0801-040 Rurociągi z rur polietylenowych o połączeniach zgrzewanych,średnicy zewnętrznej 100 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | 16,00 m |
| 5 | KNR 2-15W 0128-02-040 Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | 34,00 m |
| 6 | KNR 2-15W 0126-05-040 Próba szczelności instalacji z rur stalowych o średnicy do 150 mm,w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | 18,00 m |
| 7 | KNR 2-15W 0127-0401-040 Próba szczelności instalacji z rur z polipropylenu o średnicy do 100 mm,w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | 16,00 m |
| 8 | KNR 2-16W 0108-02-050 Izolacja wełną mineralną pod blachą stalową ocynkowaną płaską grubość 0,50 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej od 60-191 mm. Grubość izolacji do 50 mm krotność= 1,00 | 11,00 m2 |
| 9 | KNR 00-31 0213-01-020 Montaż naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemności całkowitej do 20 dm3 krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 10 | KNR 00-31 0213-04-020 Montaż naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemności całkowitej do 80 dm3 krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 11 | KNR 2-15W 0505-02-020 Wymiennik płytowy woda/glikol moc 90 kW krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 12 | KNR 7-24 0502-01-090 Przedmuchanie sprężonym powietrzem instalacji chłodniczych wew.obieg pośredni;chłodzenie amoniakiem solanki i podobnychchłodziw krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 13 | KNR 7-24 0515-01-090 Napełnienie urządzeń,instalacji obiegu glikolu krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 14 | KNR 7-28 0204-08-020 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach betonowych grubości do 20 cm krotność= 1,00 | 4,00 szt |
| 15 | KNR 2-15G 0316-03-020 Przejścia szczelne dla rur o średnicy zewnętrznej 110 mm krotność= 1,00 | 4,00 szt |
| 16 | KNR 4-01W 0102-01-060 Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m,w gruncie suchym lub wilgotnym kategorii I-II krotność= 1,00 | 3,00 m3 |
| 17 | KNR 4-01W 0109-01-060 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km,grunt kategorii I-II krotność= 1,00 | 3,00 m3 |
| 18 | KNR 4-01W 0109-04-060 Dodatek za każdy następny 1 km wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi - łącznie 5 km krotność= 4,00 | 3,00 m3 |
| 19 | KNR 2-02W 0253-04-060 Fundamenty blokowe o objętości do 5,0 m3 pod maszyny wirowe,obrotowe i tłokowe krotność= 1,00 | 3,00 m3 |
| 20 | KNR 7-28 0104-01-110 Zestaw 4 sztuk śrub osadzonych w gotowych otworach o głębokości do 40 cm krotność= 1,00 | 2,00 zestaw |
| 21 | KNR 2-02W 1804-12-040 Ogrodzenia z siatki o wysokości 2,00 m na słupkach stalowych obetonowanych o rozstawie 2,10 m z rur o średnicy 76 mm krotność= 1,00 | 10,00 m |
| 2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |
| 22 | KNR 5-08W 0301-21-020 Przgotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu za zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów mechanicznie w betonie krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 23 | KNR 5-08W 0302-10-020 Montaż na gotowym podłożu puszek szczękowych do przyborów natykowo-wtynkowych.Puszki szczękowe o 3 wylotach i przekrojuprzewodu do 2,5mm2,mocowane na zaprawę krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 24 | KNR 5-08W 0309-05-020 Montaż na gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych z uziemieniem, 2-biegunowych przykręcane o obciążalnoścido 16 A i przekroju przewodu do 2,5mm2 krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 25 | KNR 5-08W 0101-04-040 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie. Przykręcenie uchwytów dokołków plastikowych w podłożu z betonu krotność= 1,00 | 15,00 m |
| 26 | KNR 5-08W 0114-05-040 Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych). krotność= 1,00 | 15,00 m |
| 27 | AW-090 Dostawa i montaż kompletnej rozdzielnicy niskiego napięcia z wyposażeniem,naściennej IP55,IK10 In=100A krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 28 | AW-090 Dostawa i montaż kompletnej rozdzielnicy niskiego napięcia z wyposażeniem,naściennej,złączowej z tworzywa termoutwardzalnego IP44,certyfikowanej CNOB krotność= 1,00 | 2,00 kpl |
| 29 | KNR 5-08W 0407-02-020 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 30 | KNR 5-08W 0308-04-020 Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego, mocowanych przez przykręcenie, jednobiegunowych - wyłącznik pożarowy,skrzynka p.poż z przyciskiem sterowniczym 1Z1R z podświetleniem,certyfikowany krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 31 | KNR 5-08W 0226-01-040 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - NKGs 5x1,5 mm2 E90 krotność= 1,00 | 5,00 m |
| 32 | KNR 5-08W 0226-01-040 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - NKGs 2x1,5 mm2 E90 krotność= 1,00 | 5,00 m |
| 33 | KNR 2-01E 0702-01-040 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli elektroenergetycznych,koparko-spycharką 0,15 m3.Szerokość dna rowu do 0,4 m,głębokość rowu do 0,6 m.Grunt kategorii I-II krotność= 1,00 | 60,00 m |
| 34 | KNR 2-01E 0705-01-040 Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli elektroenergetycznych, szerokość dna wykopu do 0,4 m, głębokość rowu do 0,4 m. Grunt kategorii I-II krotność= 1,00 | 60,00 m |
| 35 | KNKRB 05 0614-03-040 Ułożenie rur osłonowych z PCV do 110 mm.Kategoria gruntu III krotność= 1,00 | 60,00 m |
| 36 | KNKRB 05 0603-0203-040 Układanie kabli o masie do 5,5 kg/m w rurach osłonowych,blokach betonowych lub w kanałach zamkniętych.Kabel wielożyłowy,o masie do 2,0 kg/m krotność= 1,00 | 20,00 m |
| 37 | KNKRB 05 0603-0102-040 Układanie kabli o masie do 5,5 kg/m w rurach osłonowych,blokach betonowych lub w kanałach zamkniętych.Kabel jednożyłowy,o masie do 1,0 kg/m krotność= 1,00 | 40,00 m |
| 38 | KNR 5-08W 0608-01-040 Układanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w kanałach lub tunelach luzem krotność= 1,00 | 5,00 m |
| 39 | KNR 5-08W 0608-02-040 Układanie bednarki o przekroju do 200 mm2 w kanałach lub tunelach luzem krotność= 1,00 | 20,00 m |
| 40 | KNKRB 05 0504-01-020 LSW-glówna szyna wyrównawcza krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 41 | AW-090 Pomiary i odbiory wraz z protokołem odbioru krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 3. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA Z MAGAZYNAMI ENERGII |  |  |
| 42 | AW-090 Instalacja paneli fotowoltaicznych wraz z falownikiem i całym niezbędnym osprzętem krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 43 | AW-090 Magazyn energii 75 kWh - dostawa,montaż,uruchomienie,szkolenie krotność= 1,00 | 2,00 kpl |
| 4. OGRODZENIE |  |  |
| 44 | KNR 2-02W 1801-02-040 Cokoły betonowe o wymiarach 0,20x0,30 m na fundamencie o wymiarach 0,20x0,80 m krotność= 1,00 | 120,00 m |
| 45 | KNR 2-02W 1803-03-040 Ogrodzenia z siatki o wysokości 1,50 m na słupkach z kształtowników walcowanych o rozstawie 2,40 m obsadzonych w cokole krotność= 1,00 | 120,00 m |